Лот № 1.  «Ремонт магистральной тепловой сети 2 Ду 219х8 протяженностью 140 м (в двухтрубном исполнении) от ТК 8 проспект Свободный до ТК-10 ул. Маерчака, 43К».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ремонт магистральной тепловой сети.

- Демонтаж и монтаж трубопроводов 2Ду 219*8   L - 120м.

- Замена лотков Л – 8 и плит перекрытия.

- Монтаж трубопроводов тепловой сети L – 25м   2Ду219*10 методом прокола через проспект Свободный.

- Ремонт тепловых камер.

- Замена теплоизоляции.

- Благоустройство.

- Асфальтирование.

Главный энергетик                                          О.А. Злотников

Требования к участникам:

1.1 Претендент должен соответствовать обязательным требованиям конкурсной документации, а именно:

а) не иметь задолженности по уплате налогов (сборов, пеней, налоговых санкций) в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;

б) претендент не должен находиться в процессе ликвидации;

в) претендент не должен быть признан несостоятельным (банкротом);

г) на имущество претендента не должен быть наложен арест, экономическая деятельность претендента не должна быть приостановлена;

д)в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и/или статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, для государственных и муниципальных нужд» не должно содержаться сведений о претенденте (каждом из физических и/или юридических лиц, выступающих на стороне претендента);

е) претендент должен выполнять работы, предусмотренные конкурсной документацией, собственными силами и средствами без привлечения субподрядных организаций;

1.2. Квалификационные требования:

Претендент (в том числе все юридические и\или физические лица, выступающие на стороне одного претендента, в совокупности) должен соответствовать квалификационным требованиям конкурсной документации, а именно:

а) претендент должен иметь разрешительные документы на право осуществления деятельности, предусмотренной конкурсной документацией;

б) претендент должен иметь опыт оказания услуг по предмету конкурса не менее пяти лет;

в) у претендента должны иметься производственные мощности (ресурсы) для оказания услуг по предмету конкурса;

г) у претендента должен иметься квалифициронанный административно-производственный и ремонтный персонал для оказания услуг по предмету конкурса;

Комплект конкурсной документации:

1. Конкурсную заявку, заполненную в соответствии с приложением № 1 к настоящему запросу;

2. Финансово-коммерческое предложение, заполненное в соответствии с приложением № 3 к    настоящему открытому конкурсу;

3. Сведения об участнике (приложение № 2 к настоящему запросу);

4. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего конкурсную заявку и финансово-коммерческое предложение, на право принимать обязательства от имени участника конкурса  (протокол (решение) уполномоченного органа управления о назначении единоличного исполнительного органа; если конкурсная заявка подписывается не единоличным исполнительным органом или уполномоченным должностным лицом по Уставу прилагается оригинал доверенности лицу, подписавшему заявку (обязательно с удостоверением образца его подписи));

5. Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (нотариально заверенная копия);

6. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (нотариально заверенная копия);

7. Копию свидетельства о допуске к определенным видам работ, указанных в предмете конкурсного запроса (нотариально заверенная копия);

8. Подтверждение участником возможности выполнения работ (услуг) в требуемом объеме до  30 сентября 2015 года (в форме гарантийного письма).

9. В случае применения упрощенной системы налогообложения к заявке должна быть приложена копия уведомления ИМНС.

10. Опись представленных документов с обязательным указанием страниц каждого документа, заверенная подписью и печатью участника.

11. Информацию о бенефициарах (заверенную печатью участника).

В подтверждение соответствия квалификационным требованиям претендент также представляет следующие документы:

1) В подтверждение наличия производственных ресурсов:

- справка по форме приложения № 6 к настоящей конкурсной документации;

2)  В подтверждение наличия разрешительных документов:

- свидетельство о допуске к  видам работ на право осуществления деятельности по предмету Конкурса (нотариально заверенные копии);

3) В подтверждение квалификации участника:

- сертификат соответствия системы менеджмента качества стандарту ISO (при наличии) или распоряжение, приказ, иной организационно-распорядительный акт, подтверждающий введение на предприятии собственной системы менеджмента качества, с приложением положения о качестве или иного документа, содержащего описание системы;

- сведения об административно-производственном персонале претендента, задействованном при выполнении работ (по форме приложения № 5 к настоящей конкурсной документации);

- копии дипломов о наличии у задействованных сотрудников высшего образования с квалификацией инженер (копии, заверенные претендентом);

- дипломы, сертификаты сотрудников о повышении квалификации по предмету открытого конкурса (копии, заверенные претендентом);

- удостоверения или иные документы задействованных сотрудников, подтверждающие их разряды, категории (копии, заверенные претендентом);

- копию утвержденного штатного расписания по форме Т-3 (копия, заверенная претендентом);

-копии трудовых книжек, указанных сотрудников (копии, заверенные претендентом);

- общий стаж работы по специальности указанных сотрудников в соответствии со сведениями из трудовых книжек;

Приложение № 1

к конкурсной документации

На бланке претендента

## ЗАЯВКА ______________ (наименование претендента) НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ  по лоту №

Заявка оформляется отдельно по каждому лоту

| Открытому акционерному обществу «Красноярский электровагоноремонтный завод» |  |
| --- | --- |

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (наименование претендента), а также полностью изучив всю документацию, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в открытом конкурсе №___ (далее – Конкурс) на право заключения договора ______________(указать предмет договора)  в 20___ годах.

Уполномоченным представителям Заказчика настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к нашим клиентам, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции претендента.

Настоящим подтверждается, что _________(наименование претендента) ознакомилось(ся) с условиями документации, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, _______ (наименование претендента), подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:

- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование претендента), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика;

- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование претендента) заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование претендента);

- Конкурс может быть прекращен в любой момент до рассмотрения заявок и принятия решения о допуске к участию в  настоящем Конкурсе без объяснения причин.

- Победителем может быть признан участник, предложивший не самую низкую цену.

В случае признания _________ (наименование претендента) победителем мы обязуемся:

- Придерживаться положений нашей заявки в течение указать срок но не менее 90 календарных дней с даты, установленной как день проведения Конкурса. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода.

- До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. _____ (наименование претендента) предупрежден(о), что при непредставлении указанных сведений и документов,  заказчик вправе отказаться от заключения договора.

- Подписать договор(ы) на условиях настоящей конкурсной заявки и на условиях, объявленных в конкурсной документации.

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора.

- Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями конкурсной документации.

Настоящим подтверждаем, что:

- товары, результаты работ, услуг предлагаемые _______ (наименование претендента), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование претендента)  согласно передать все права на товары, результаты работ, услуг  в случае признания победителем Заказчику;

- ________(наименование претендента) не находится в процессе ликвидации;

- ________(наименование претендента) не признан несостоятельным (банкротом);

- на имущество ________ (наименование претендента) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- у _______ (наименование претендента) отсутствуют задолженности по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

### Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени

__________________________________________________________________

(полное наименование претендента)

___________________________________________

Печать			(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 20__ г.

Приложение № 2

к конкурсной документации

СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для юридических лиц)

(в случае, если на стороне одного претендента участвует несколько лиц, сведения предоставляются на каждое лицо)

1. Наименование претендента (если менялось в течение последних 5 лет, указать, когда и привести прежнее название)

Юридический адрес ________________________________________

Почтовый  адрес ___________________________________________

Телефон (______) __________________________________________

Факс (______) _____________________________________________

Адрес электронной почты __________________@_______________

Зарегистрированный адрес офиса _____________________________

2. Руководитель

3. Банковские реквизиты

- Название и адрес филиалов и дочерних предприятий

- Контактные лица

Уполномоченные представители Заказчика могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации о претенденте:

Справки по общим вопросам и вопросам управления

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по кадровым вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по техническим вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по финансовым вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Имеющий полномочия действовать от имени претендента

______________________________________________

(Полное наименование претендента)_____________________________________________________

(Должность, подпись, ФИО)                                                (печать)

Приложение № 3

к конкурсной документации

### Финансово-коммерческое предложение

«____» ___________ 20__ г.

Конкурс №______

_____________________________________________________________________________

(Полное наименование претендента)

В Конкурсную комиссию открытого акционерного общества «Красноярский электровагоноремонтный завод»

1. Исполняя наши обязательства и, изучив Конкурсную документацию, а также условия и порядок проведения настоящего открытого конкурса №_____________ (далее – открытый конкурс) на право заключения договора на выполнение работ по _______________. для нужд ОАО «КрЭВРЗ» в 2014 году, мы ____________________ (полное наименование организации-Участника конкурса по учредительным документам) в лице _________________________________, (наименование должности руководителя, Ф. И. О. - полностью), уполномоченного в случае признания нас победителями Конкурса подписать договор подряда, согласны выполнить функции подрядчика в соответствии с требованиями Конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:

| Наименование предложения | Значение предложения претендента | Обоснование предложения |
| --- | --- | --- |
| Общая стоимость работ | Указывается общая стоимость работ, в текущих ценах, в рублях, с учетом всех работ, затрат, без НДС (цифрами и прописью) | Приложение №1. Расчет стоимости работ |
|  | Указывается общая стоимость работ, в текущих ценах, в рублях, с учетом всех работ, затрат, с НДС 18% (цифрами и прописью) |  |
| Срок окончания выполнения работ |  | График работ |
| Гарантийный срок, мес. |  |  |

Стоимость работ указана в текущем уровне цен до конца выполнения работ в рублях, с учетом всех налогов, работ, затрат и материалов, необходимых для выполнения работ на вышеуказанном объекте.

С условиями оплаты выполненных работ открытого конкурса :

_______________________________________________    _____________ (подпись)

Указать:  согласны, не согласны

2. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые просим  включить в договор подряда.

3. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор подряда с Заказчиком на выполнение работ, в соответствии с условиями участия в настоящем открытом конкурсе и на условиях настоящего конкурсного предложения.

4. В случае, если наши условия не будут признаны лучшими, мы согласны сохранить свои предложения по заключению договора до заключения договора между победителем и заказчиком.

5. Мы согласны с тем, что в случае признания нашей организации победителем настоящего открытого конкурса мы откажемся от заключения договора подряда или не приступим к переговорам о подписании нами договора в сроки, указанные в извещении, победителем будет признан другой участник.

6. Мы объявляем, что до подписания договора подряда на выполнение работ на вышеуказанном объекте, настоящее предложение и Ваше извещение о нашей победе будут считаться имеющими силу договора между нами.

7. Мы согласны с условием, что Заказчик не обязан принимать предложение с самой низкой стоимостью работ и минимальными сроками выполнения заказа по предмету открытого конкурса, а также вправе прекратить конкурс без дополнительных объяснений.

Полное наименование организации (по учредительным документам):____________

Юридический адрес организации ____________________________________

Фактический адрес организации _____________________________________

Должность руководителя ___________________________________________

Ф. И. О. руководителя (полностью)________________________________

Контактные телефоны, должности, Ф. И. О. лиц, уполномоченных для контактов (полностью)__________________________________________________

Адрес электронной почты __________________________________________

Приложения: 1) Расчет стоимости работ (локальные сметные расчеты).

2) График работ.

Руководитель_________________________________________________

(подпись, Ф. И. О.)

Главный бухгалтер	_____________________________________

(подпись, Ф. И. О.)

М. П.

«___» ___________ 20   г.

Приложение №5

к конкурсной документации

Сведения об административно-производственном персонале претендента

Руководящий состав организации

| № п/п | Занимаемая должность | Ф.И.О. сотрудника | Образование и специальность | Штатная (не штатная) ед-ца. | Общий стаж работы / Стаж работы по профилю занимаемой должности | Стаж работы в занимаемой должности | Адрес стационарного рабочего места | Информация о трудовых договорах (номер, дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Мастера и инженерно-технические работники, не включенные

в предыдущие списки

| № п/п | Занимаемая должность | Ф.И.О. сотрудника | Образование и специальность | Штатная (не штатная) ед-ца. | Общий стаж работы / Стаж работы по профилю занимаемой должности | Стаж работы (в занимаемой должности) | Адрес стационарного рабочего места | Информация о трудовых договорах (номер, дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Рабочие

| № п/п | Специальность | Разряд, квалификация | Количество рабочих данной специальности | Средний стаж работы по специальности | Количество штатных / Количество не штатных | Адрес стационарного рабочего места | Информация о трудовых договорах (номер, дата. ФИО работника) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |

______________________________________

печать                                                 (должность, подпись, ФИО)

«____» _____________ 20____г.

Приложение №6

к конкурсной документации

## ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СРЕДСТВ,

## ИМЕЮЩИХСЯ У ПРЕТЕНДЕНТА

Техника, механизмы, оборудование и другие средства, используемые претендентом для производства работ,

аналогичных предмету настоящего конкурса

| № пп | Наименование | Параметры (мощность, производительность) | Количество | Год выпуска | Износ техники, % | Постоянное место дислокации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | собственная техника | арендованная техника |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

________________________________________________

печать                                                                                    (должность, подпись, ФИО)

«____» _____________ 20_____г.

Образец договора

ДОГОВОР ПОДРЯДА №_____

г. Красноярск 								«___» __________ 2018 г.

Акционерное общество «Красноярский электровагоноремонтный завод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице управляющего директора Антропова Андрея Владимировича, действующего на основании доверенности № 2 от 03.04.2017г., с одной стороны, и _________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ: ремонт магистральной тепловой сети протяженностью 140 м (в двухтрубном исполнении) от ТК-8 на пр. Свободный до ТК-10 ул. Маерчака,43К . Наименование, объем и стоимость работ определяется Локальным сметным расчетом (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Подрядчик обязан осуществлять Работы собственными силами, в соответствии с условиями настоящего Договора и утвержденным локальным сметным расчетом, с учетом возможных изменений объемов Работ.

  - Подрядчик обязуется производить работы, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору в соответствии с утвержденной документацией (техническим заданием), в сроки, предусмотренные п. 2.1. настоящего Договора, а также сдать результаты работ в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.

- Сроки выполнения Работ

  - Сроки выполнения Работ: до 10 сентября 2018 г.

  - При нарушении одной из Сторон обязательств, влияющих на срок окончания Работ, сроки выполнения Работ могут быть пересмотрены только по письменному согласию Сторон.

- Цена работ и порядок оплаты

  - Стоимость Работ по настоящему Договору определяется согласно Локальному сметному расчету (Приложение №1) и составляет ________________, в том числе НДС 18% ____________.

  - Цена Работ может корректироваться и уточняться в случае: по решению Заказчика о внесении изменений в объемы, содержание работ. Изменение цены работ оформляется Дополнительным соглашением, подписанным в установленном настоящим Договором порядке.

  - Превышение Подрядчиком договорных Объемов и стоимости Работ, указанной в п. 3.1. Договора, не подтвержденных дополнительным соглашением Сторон к настоящему Договору, Заказчиком не оплачивается.

  - Расчеты производятся путем перечисления Заказчиком предоплаты в размере 30% от общей стоимости работ на расчетный счет Подрядчика в течение 15 календарных дней со дня подписания Договора.

  - Окончательная оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ производиться в течение 30 календарных дней после подписания сторонами Акта приемки выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости работ (по форме КС-3), с приложением к ним счет-фактур (с копиями документов, подтверждающих право подписания уполномоченными должностными лицами счетов-фактур), иных документов предусмотренных Договором и законодательством РФ.

- Обязанности Заказчика

  - В рамках настоящего Договора Заказчик обязан:

    - Произвести приемку и оплату Работ, выполненных Подрядчиком в порядке, предусмотренном в разделе 3 и 6 настоящего Договора.

    - Передать Подрядчику проектную документацию (техническое задание) на выполняемые виды Работ в одном экземпляре в срок до 10 (десяти) дней с даты подписания настоящего Договора.

- Обязанности Подрядчика

  - В рамках настоящего Договора Подрядчик обязан:

    - Для представления интересов Подрядчика при выполнении Работ, в срок до 5 дней с момента заключения Договора назначить ответственного представителя Подрядчика.

    - Выполнить все Работы, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему и сдать результат Работ Заказчику в установленный Договором сроки.

    - Не привлекать к исполнению Работ по настоящему Договору третьих лиц без предварительного письменного согласия с Заказчиком.

    - В случае необходимости проведения дополнительных работ, в течение суток, письменно уведомить об этом Заказчика. в случае получения от Заказчика согласия на производство дополнительных работ, в течение пяти дней составить и направить на утверждение Заказчика согласованную с Заказчиком дефектную ведомость и смету на дополнительные работы.

    - Нести ответственность за охрану труда своих работников и противопожарную безопасность. О каждом несчастном случае и аварии произошедших на объекте незамедлительно сообщать представителю Заказчика, с последующим письменным его уведомлением с детальным описание произошедшего.

    - Нести ответственность за содержание и уборку территории, на которой ведется выполнение Работ в период ведения Работ и сразу после их окончания.

  - Обеспечить:

    - производство Работ в полном соответствии с условиями Договора;

    - качество выполнения всех Работ в соответствии с утвержденной документацией (техническим заданием), действующими техническими условиями, условиями Договора;

    - устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока на выполненные Работы в срок согласованный с Заказчиком.

  - Немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить Работы при обнаружении:

    - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

    - иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

  - При готовности к сдаче результата Работ Подрядчик должен известить об этом Заказчика.

  - Вывезти в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания последнего акта о приемки результатов Работ, за пределы территории Заказчика, принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, материалы, другое имущество.

  - При выполнении работ по Договору соблюдать требование закона и иных правовых актов о безопасности работ. Обнаруженные факты и устранение указанных нарушений подтверждаются Актом, подписанным уполномоченными представителями сторон.

  - Оплатить за свой счет ущерб, причиненный третьим лицам, нанесенный по его вине при производстве работ по настоящему Договору.

- Сдача и приемка Работ

  - После завершения работ Подрядчик составляет, подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости работ (КС-3) и направляет их Заказчику. Заказчик в течение 10 дней со дня получения рассматривает и подписывает его, либо  письменно сообщает Подрядчику свои мотивированные возражения. В случае наличия мотивированных возражений Заказчика, Стороны составляют акт с указанием отмеченных недостатков (дефектов), порядка и сроков устранения. Если возражения на акт в вышеуказанный срок от Заказчика не поступают, работы считаются принятыми без замечаний.

  - В случае не устранения Подрядчиком дефектов, зафиксированных в акте в установленные сроки, акт является основанием для снятия не выполненных или некачественно выполненных работ.

  - Приемка выполненных с браком Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком после устранения брака и дефектов в полном объеме

  - Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

- Гарантии качества по сданным Работам

  - Гарантийный срок на результат выполненных работ и примененных материалов устанавливается 12 месяцев, с момента подписания Сторонами и Заказчиком Акта приемки выполненных работ.

  - Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов, определенный Актом Заказчика.

  - При неявке Подрядчика для составления акта, либо отказе его от подписания акта, Заказчик делает об этом запись в акте, подписывает его со своей стороны и направляет акт Подрядчику для устранения отраженных в нем дефектов. В случае обоснованного отказа Подрядчика от подписания акта либо наличия разногласий по качеству работ, материалов он вправе за счет собственных средств, провести независимую квалифицированную экспертизу. Если проведенной экспертизой будет подтверждено некачественное выполнение работ или примененных материалов, расходов, понесенные Подрядчиком на проведение экспертизы, не компенсируется. В случае, если экспертизой не будет выявлено нарушений со стороны Подрядчика – Заказчик компенсирует Подрядчику стоимость расходов на проведение экспертизы.

  - В случае не устранения Подрядчиком недостатков, в установленные сроки Заказчик вправе устранить их самостоятельно либо с помощью третьих лиц по действующим расценкам и взыскать с Подрядчика возмещение своих расходов, связанных с их устранением.

- Имущественная ответственность

  - Подрядчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Заказчику:

    - за нарушение срока завершения работ, установленного в настоящем Договоре – неустойку в размере 0,1% от общей стоимости работ за каждый день просрочки;

    - за задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае не явки Подрядчика – односторонним актом, - неустойка в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки.

  - Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, третьими лицами, привлеченными Подрядчиком в рамках исполнения настоящего Договора, даже если привлечение таких лиц было согласовано с Заказчиком. Подрядчик несет материальную ответственность за ущерб от нанесения его работникам и иными третьими лицами (в том числе неустановленными) повреждений (порчи) инженерных коммуникаций, а также иного имущества, расположенного в пределах территории, на которой производятся работы в рамках настоящего Договора в течении всего срока их проведения, в связи с чем, Подрядчик обязан за собственный счет в максимально короткий срок (согласованный с Заказчиком) устранить выявленные повреждения либо возместить Заказчику расходы по приобретению материалов и (или) оборудования, необходимых для ликвидации повреждений, а также стоимость работ по устранению повреждений выполненных привлеченной Заказчиком организацией.

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием чрезвычайных, непредвиденных и преодолимых при данных условиях природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

  - При просрочке оплаты за выполненные работы, Заказчик обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 0,1 % (одной десятой процента) от несвоевременно перечисленной суммы за каждый день просрочки.

  - Уплата неустоек и штрафов, возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

  - Стороны пришли к соглашению о том, что положения статьи 317.1 ГК РФ к отношениям сторон по настоящему Договору не применяются.

- Разрешение споров между Сторонами

  - Если стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения претензии.

  - Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между ними спор, то он разрешается Арбитражным судом Красноярского края.

- Антикоррупционная оговорка

  - Стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, включаю, помимо прочего, любые и все следующие законы и постановления, принятые во исполнение таких законов (с учетом изменений и дополнений, периодически вносимых в такие законодательные акты):

а) Федеральный закон №273-ФЗ от 25 декабря 2008г. «О противодействии коррупции»;

б)Федеральный закон от 07 августа 2001г.№115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

  - При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких - либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия на действия или решения этих лиц с целью получить какие – либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства о противодействии коррупции.

  - В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких - либо положений пункта 10.2 настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких - либо положений пункта 10.2 настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких - либо положений пункта 10.2 настоящего раздела тел. (391) 221-35-09, электронный адрес: chuyko@krevrz.ru

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких - либо положений пункта 10.2 настоящего раздела тел. (факс), официальный сайт _____

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких – либо положений пункта 10.2 настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

  - Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положения пункта 10.2 настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют соответствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей стороны, сообщивших о факте нарушений.

  - В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 10.2 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 10.3 настоящего раздела, другая сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения Договора.

- Особые условия

  - Настоящий Договор является коммерческой тайной Сторон, подписавших настоящий Договор. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

  - Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме, отправляется заказным письмом получателю по его почтовому адресу. Уведомление считается принятым адресатом в день его получения. Для оперативного урегулирования вопросов допускается направление копии уведомления факсимильным сообщением.

  - Обо всех изменениях своего юридического и фактического адресов, номеров телефонов, факсов, платежных реквизитов и т.п. Стороны обязаны извещать друг друга в письменной форме в трехдневный срок. При отсутствии таких сообщений письменные уведомления и требования, направляемые Сторонами друг другу, отправляются по адресам, указанных в настоящем Договоре и считаются доставленными, даже если адресат по этому адресу более не находится.

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения принятых Сторонами на себя обязательств. Подрядчик не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

Приложение к настоящему Договору:

1. Локальный сметный расчет – Приложение №1.

- Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК: АО «КрЭВРЗ» 660021, РФ, г.Красноярск, ул.Профсоюзов, 39 ИНН 2460083169, КПП 246750001 ОКПО 00455489 р/с 40702810840460001091 в филиале № 5440 Банка ВТБ 24 (ПАО) к/с 30101810450040000719 в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю БИК 045004719 ОГРН 1072460002515, | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Управляющий директор _______________А.В. Антропов | Директор _______________ |

Срок подачи - заявок до 12 июля 2018 года.

Срок выполнения работ в течении – 10 сентября 2018 г.